| «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
| Директор __________________ (наименование организации) _____________________________ (подпись, ФИО) _______________________ 20__ г. | OOО «Теплоэнерго Ярославль» ______________________________ (Должность, подпись, ФИО) ____________________ 20___ г. |

# График

Подготовки ИТП, систем теплопотребления
к отопительному периоду ____/_____ гг. по (наименование организации)

| № п/п | Адреса отапливаемых домов (зданий) | Количество ИТП | Вид промывки (гидравлическая, гидропневматическая) | Дата проведения промывки | Дата проведения гидравлических испытаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OOО «Теплоэнерго Ярославль»

ФИО________________________

от___________________________

(должность)

_____________________________

(наименование  Потребителя)

_____________________________

(Ф.И.О)

Заявка

Прошу направить представителя OOО «Теплоэнерго Ярославль» для осуществления приемки (контроля) проведения гидропневматической промывки и (или) опрессовки систем теплопотребления здания по адресу:_____________________, находящегося на обслуживании: _________________________________________

Место и время:         по согласованию

_______________/_____________________/______________________________

(подпись)	                                          (расшифровка подписи)                                            (контактный телефон)

___________________________

(Дата)

г. _____________ "____" _________20__ г. АКТ

проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду _____/_____ гг.

Теплоснабжающая организация ООО «Теплоэнерго Ярославль» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20 /20 гг.:

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| № п/п | Объект | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |

| В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) |  | объект проверки технически готов к отопительному периоду; |  |  |  |  |
|  | 2) |  | объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией; |  |  |  |  |
|  | 3) |  | объект проверки технически не готов к отопительному периоду. |  |  |  |  |
| Приложение к акту проверки готовности № ___ от ________ к отопительному периоду 20__/20__ гг., |  |  |  |  |  |  |  |
| являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники комиссии: |  |  |  | _______________________________________ |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |
|  |  |  |  | _______________________________________ |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |
|  |  |  |  | _______________________________________ |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |  |  |  |  |  |  |  |
| " ____ |  | " ______________ |  | 20 | г. |  |  |

| Приложение к акту технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта к отопительному периоду 20__/20__ гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены: | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |  |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |  |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  |  |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |  |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки |  |  |  |  |
| 8 | Наличие и работоспособность приборов учета |  |  |  |  |
| 9 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |  |  |
| 10 | Работоспособность защиты систем теплопотребления |  |  |  |  |
| 11 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки |  |  |  |  |
| 12 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  |  |  |
| 13 | Плотность оборудования тепловых пунктов |  |  |  |  |
| 14 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |  |  |
| 15 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |  |  |  |
| 16 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий |  |  |  |  |
| 17 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  |  |  |  |

| Подписи сторон с расшифровками: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация ________________________ |  | Потребитель ____________________ |

АКТ

Проверки (установки) дросселирующих устройств

От ______________   20 ___   г.

На объекте __________________________________________________________

(Наименование потребителя, № договора)

По адресу __________________________________________________________

Произведена проверка/установка дросселирующих устройств.

В результате чего выявлено:	___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замечания устранить до «____» _________________20      г.

Установлено (заменено) дросселирующее устройство:

| № элеватора | Lэлеватора, мм | Dгорловины, мм | dсопла, мм | Lсопла, мм | Место установки шайбы | dшайбы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дросселирующие устройства опломбированы_____________________________

Представитель ООО «Теплоэнерго

Ярославль»                                                                  Подпись __________________

(должность, Ф.И.О.)

#### Представитель Потребителя ______     ______ Подпись __________________