АКТ

Проверки работоспособности автоматических регуляторов температуры воды

«____» ____________ 202       г.

Потребитель: ____________________________________________________________________

(наименование организации)

Адрес объекта: __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

1.

(Ф.И.О., должность, организация)

2.

(Ф.И.О., должность, организация)

3.

(Ф.И.О., должность, организация)

провела проверку наличия и работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования

|  | в наличии согласно проекту, работоспособна | не работоспособна | не предусмотрены проектом, отсутствуют |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматические регуляторы системы ГВС |  |  |  |
| Регуляторы температуры теплоносителя в системе отопления |  |  |  |

Заключение комиссии:

Автоматические регуляторы, автоматическое поддержание заданных параметров температуры, расхода теплоносителя (горячей воды)

|  | обеспечивают |
| --- | --- |
|  | не обеспечивают |

Автоматические регуляторы не предусмотрены проектом. Значение Показателя наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды Крегул.темпер определяется равным 1.

Требование п. 11.5.10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, выполнено. Значение показателя наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя Крегул.темпер определяется равным 1.

Подписи членов комиссии:

(подпись) 					(Ф.И.О.)

(подпись) 					(Ф.И.О.)

(подпись) 					(Ф.И.О.)